**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**À FIRMA:**

**Solicitamos cotar os itens abaixo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V TOTAL** |
| 01 | Contratação de empresa especializada em substituição de padrão de energia, que atenda as normas da energisa para receber a instalação de energia renováveis fotovoltaico: sendo um padrão de sete metros de altura, trifásico com cabeamento de 25mm de fio de cobre, com três hastes, barra de aterramento e sessenta metros de 25mm quadruplex de alumínio. | Unid. | | 01 |  |  |
|  | | | | | |  |
| Valor da proposta | | |  |

|  |
| --- |
|  |

Validade da proposta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prazo de entrega\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_