
[image: image1]
PODER LEGISLATIVO

 Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia

COTAÇÃO DE PREÇO
À 
E-mail: 
Ref.: Solicitação de Orçamento - Manutenção de Ar Condicionado Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia.

                    Prezados,

                    Solicitamos orçamento para os serviços de manutenção preventiva e higienização dos aparelhos de ar condicionado conforme especificações abaixo, incluindo emissão de relatórios fotográficos de antes/depois.
	ITEM
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	QTD
	UNID.
	VALOR UNIT.(R$
	VALOR TOTAL(R$

	01
	Manutenção Preventiva/Limpeza Split 7.000 a 9.000 BTUs (Limpeza interna/externa, dreno, filtros)
	02
	UND
	
	

	02
	Manutenção Preventiva/Limpeza Split 12.000 BTUs (Limpeza interna/externa, dreno, filtros)
	04
	UND
	
	

	03
	Manutenção Preventiva/Limpeza Split 24.000 a 30.000 BTUs (Limpeza interna/externa, dreno, filtros)
	04
	UND
	
	

	04
	Manutenção Preventiva/Limpeza Split 48.000 BTUs (Limpeza interna/externa, dreno, filtros)
	01
	UND
	
	

	05
	Manutenção Preventiva/Limpeza Split 30.000 BTUs (Limpeza interna/externa, dreno, filtros)
	01
	UND
	
	

	
	Taxa de Desmontagem/Montagem  Local de Difícil Acesso (Cobertura/Telhado) - Se aplicável

	
	UND
	
	


	CARIMBO DA EMPRESSA

	


2. Escopo Técnico Detalhado

Os serviços deverão incluir:

· Limpeza da evaporadora interna: Higienização, limpeza de filtros, turbina e bandeja de dreno.

· Limpeza da condensadora externa: Limpeza da serpentina e carcaça, inclusive equipamentos instalados em cobertura (telhado).

· Manutenção: Verificação da pressão do gás, reaperto de conexões elétricas e verificação de dreno.

· Comprovação: Emissão de relatório contendo fotos (antes, durante e depois da limpeza) de cada unidade, com identificação do local. 
3. Condições

· Prazo de validade do orçamento: Mínimo de 60 dias.

· Prazo para execução: A definir após emissão da ordem de serviço.

· CNPJ/Endereço da Empresa:
· Contato/Telefone:
Campo Novo de Rondônia, 09 de março de 2026.

[image: image1][image: image2.png]


